

**High Voltage Electrophoresis (HVE) Current Monitoring**

**2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **User** | **Start** | | | **End** | | | **Remarks** |
| **mAmp** | **watts** | **volts** | **mAmp** | **watts** | **volts** |
| May 1, 2023 | Adam Pacifico | 123 | 123 | 12 | 124 | 500 | 16 |  |
| May 2, 2023 | Adam Pacifico | 123 | 123 |  | 454 | 127 | 15 |  |
| May 3, 2023 | Christian Joseph Aquino |  | 123 | 14 | 342 | 127 | 14 |  |
| May 4, 2023 | Christian Joseph Aquino | 344 | 555 | 15 | 244 | 127 | 13 |  |
| May 5, 2023 | Clinical User | 234 |  | 16 | 545 | 555 | 12 |  |
| May 6, 2023 | Clinical User | 354 |  | 16 | 343 | 555 | 12 |  |
| May 7, 2023 | Edward Ang | 232 |  | 15 | 123 | 555 | 13 |  |
| May 8, 2023 | Edward Ang | 123 | 127 |  | 546 | 123 | 14 |  |
| May 9, 2023 | Edward Lao | 234 | 127 |  | 234 | 123 | 15 |  |
| May 10, 2023 | Edward Lao | 154 | 500 | 12 | 235 | 123 | 16 |  |

**Current**

**Watts**

**Voltage**